## Лист1
1. Расчетная формула
плотность/плотность образца/плотность материала | масса/масса образца
диаметр/диаметр образца | высота/высота образца
2. Средства измерений и их характеристики
наименование средства измерения | предел измерений или номинальное значение |  | цена деления шкалы |  | предел основной погрешности
Весы электронные цифровые ВК-300 или Весы электронные цифровые ВЭУ-200 или Весы электронные цифровые | 300 200 500 | г. | 0,01 0,002 0,001 | г. | 0,005 или 0,01 0,005 0,001 | г. | Наличие точки после единиц измерения необязательно. Порядок следования приборов в таблице (например, весы/микрометр/штангенциркуль или весы/штаненциркуль/микрометр) не должен иметь значения.
Микрометр | 25 | мм. | 0.01 | мм. | 0.004 | мм. | Необходимы отдельные поля для значений и единиц измерения
Штангенциркуль | от 120 до 250 | мм. | от 0,02 до 0,1 | мм. | от 0,02 до 0,1 | мм.
Образец № | одно из значений приложения
3. Результаты измерений
3.1. Измерение массы образца
m= | соответствует номеру в B11 |  |  |  |  | Δm= | 1,1*КОРЕНЬ(F8^2+D8^2/4)
3.2. Измерение диаметра
d_i | d_i-<d> |  | (d_i-<d>)^2
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | Значения d_i-<d>не должны превышать 0,05 от <d>
<d>= | #DIV/0! | S{(d_i-<d>)^2)= | #DIV/0! |  | <d> должно соответствовать значению из приложения для номера образца в B11
S{(d_i-<d>)^2) не должна быть равной нулю
Среднее квадратичное отклонение | #DIV/0!
Граница случайной погрешности | #DIV/0!
Граница неисключенной систематической погрешности | 0.004
Граница полной погрешности… | #DIV/0!
Результат измерения диаметра | <d>= | #DIV/0!
| Δd= | #DIV/0!
3.3. Измерение высоты образца
h_i | h_i-<h> |  | (h_i-<h>)^2
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | Значения h_i-<d>не должны превышать 0,05 от <h>
<h>= | #DIV/0! | S{(h_i-<h>)^2)= | #DIV/0! |  | <h> должно соответствовать значению из приложения для номера образца в B11
S{(h_i-<h>)^2) не должна быть равной нулю
Среднее квадратичное отклонение | #DIV/0!
Граница случайной погрешности | #DIV/0!
Граница неисключенной систематической погрешности | F10
Граница полной погрешности… | #DIV/0!
Результат измерения высоты | <h>= | #DIV/0!
| Δh= | #DIV/0!
4. Расчет искомой величины в СИ
ρ= | 4*B11*10^6/(3,1416*B24^2*B44)
5. Оценка границы относительной….
ϒ= | КОРЕНЬ((H15/B15)^2+(2*C35/C34)^2+(B52/B44)^2)
6. Оценка границы абсолютной погрешности…
Δρ= | B61*B58
7. Окончательный результат
ρ= |  | +/- |  | кг/м3 | !Необходима проверка округления до первой значащей цифры
8. Выводы |  |  |  | Проверка LLM